响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司2026年夏季检维修--可燃气体探测器检测项目
响应文件
投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、投标报价表（含分项报价表）
二、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

三、企业营业执照

四、市场监督管理局颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA资质认定证书）或中国合格评定国家认可委员会颁发的有效期内的认可证书（CNAS认可证书）或法定计量检定机构授权证书
五、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

六、信誉要求
 七、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表（含分项报价表）
	项目名称
	合计总价

（元）
	不含税总价

（元）
	备注

	2026年夏季检维修--可燃气体探测器检测项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需的技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）。

2.需分项报价；
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                         
日  期：      年      月      日

	呼和浩特市城发供热有限责任公司2026年夏季检维修-可燃气体探测器检测项目

	序号
	分公司
	更换及检测项目
	设备名称
	安装位置及高度
	型号规格
	数量
	单位
	含税金额（元）
	备注
	原设备照片

	1
	三合村
	燃气车间及食堂可燃气体探测器年检
	可燃气体探测器
	A燃气车间，距车间地面约4米
	设备型号为GTY-CXE
	9
	台
	
	可燃气体报警探测器年检费用包括探测器的检测（投标单位报价需根据探测器安装位置高度，自行考虑辅助登高梯等设备，招标人不另行支付相关费用）及出具检定报告
	可燃气体探测器（参考）

	
	
	
	
	A燃气车间，距车间地面约6米
	设备型号为GTY-CXE
	6
	台
	
	
	[image: image1.png]




	
	
	
	
	C燃气车间，距车间地面约4.3米
	设备型号为GTY-CXE
	12
	台
	
	
	

	
	
	
	
	C燃气车间，距车间地面约7.4米
	设备型号为GTY-CXE
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	
	C燃气车间，距车间地面约5.7米
	设备型号为GTY-CXE
	7
	台
	
	
	

	
	
	
	
	食堂，距地面约3米
	设备型号为GTY-CXE
	1
	台
	
	
	

	
	
	便携式可燃气体探测器年检
	便携式可燃气体探测器
	——
	设备型号为BT-JL269
	2
	台
	
	
	[image: image2.png]




	2
	桥靠
	燃气车间可燃气体探测器年检
	可燃气体探测器
	厂区燃气车间，距车间地面约5.5米
	设备型号为GTQ-C600
	18
	台
	
	
	

	
	
	
	
	党委锅炉房内，距车间地面约6.5米
	设备型号为GT-ATO501
	6
	台
	
	
	

	
	
	
	
	纪委锅炉房内，距车间地面约3.5米
	设备型号为GTQ-C600
	14
	台
	
	
	

	3
	金桥
	燃气车间及食堂可燃气体探测器年检
	可燃气体探测器
	厂区燃气车间，距车间地面约3.5米
	设备型号为GTY-CXE
	10
	台
	
	
	便携式可燃气体探测器（参考）

	
	
	
	
	厂区燃气车间，距车间地面约7.5米
	设备型号为GTY-CXE
	4
	台
	
	
	[image: image3.png]




	
	
	
	
	厂区燃气车间，距车间地面约9.5米
	设备型号为GTY-CXE
	4
	台
	
	
	

	
	
	
	
	食堂，距地面约3.5米
	设备型号为GTY-CXE
	3
	台
	
	
	

	
	
	便携式可燃气体探测器年检
	便携式可燃气体探测器
	——
	设备型号为BT-JL269
	4
	台
	
	
	

	4
	毫沁营
	食堂可燃气体探测器年检
	可燃气体探测器
	食堂，距地面约3.5米
	——
	3
	台
	
	
	

	
	
	燃气车间可燃气体探测器年检
	可燃气体探测器
	厂区燃气车间，距车间地面约5.5米
	——
	26
	台
	
	
	


