响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西街分公司大将作站材料采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西街分公司大将作站材料采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：           

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	项目
	库存组织

	1
	法兰蝶阀
	DN150/16
	个
	8
	
	新华西供暖分公司大将作站

	2
	焊管
	DN150
	吨
	0.644400
	36米
	新华西供暖分公司大将作站

	3
	弯头
	DN200 90°  r=1.5d
	个
	8
	
	新华西供暖分公司大将作站

	4
	封头
	DN200
	个
	2
	
	新华西供暖分公司大将作站

	5
	焊管
	DN200
	吨
	0.770400
	24米
	新华西供暖分公司大将作站

	6
	弯头
	DN80 90°  r=1.5d
	个
	8
	
	新华西供暖分公司大将作站

	7
	防锈漆
	灰色 10kg/桶
	桶
	2
	
	新华西供暖分公司大将作站

	8
	稀料
	
	千克
	5
	1桶
	新华西供暖分公司大将作站

	9
	弯头
	jdg20
	个
	10
	
	新华西供暖分公司大将作站

	10
	螺栓
	m18*80
	套
	200
	
	新华西供暖分公司大将作站

	11
	弯头
	DN150
	个
	20
	
	新华西供暖分公司大将作站

	12
	法兰
	DN150 16公斤
	片
	24
	
	新华西供暖分公司大将作站

	13
	金属垫片
	DN150
	片
	26
	
	新华西供暖分公司大将作站

	14
	变径
	DN150*100
	个
	2
	
	新华西供暖分公司大将作站

	15
	焊管
	DN80 
	米
	24
	
	新华西供暖分公司大将作站


