响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西分公司政府后院热力站材料采购询价公告
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司2026年新华西分公司政府后院热力站材料采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：           

	序号
	物料名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	库存组织

	1
	封头
	DN400
	个
	4
	
	新华西分公司政府后院热力站

	2
	封头
	DN300
	个
	1
	
	新华西分公司政府后院热力站

	3
	法兰
	DN200/25
	片
	4
	
	新华西分公司政府后院热力站

	4
	法兰
	DN250/25
	片
	6
	
	新华西分公司政府后院热力站

	5
	金属垫
	DN200/16
	片
	10
	
	新华西分公司政府后院热力站

	6
	软连接
	DN65
	个
	2
	金属软连接
	新华西分公司政府后院热力站

	7
	螺栓
	m16*130
	套
	16
	
	新华西分公司政府后院热力站

	8
	封头
	DN100
	个
	4
	
	新华西分公司政府后院热力站

	9
	焊接球阀
	DN20/16
	个
	12
	
	新华西分公司政府后院热力站

	10
	桥架吊杆
	
	米
	40
	8毫米
	新华西分公司政府后院热力站

	11
	桥架横担
	
	个
	20
	200横担
	新华西分公司政府后院热力站

	12
	铜电缆
	yjv 5*6
	米
	60
	
	新华西分公司政府后院热力站

	13
	铜电缆
	kvvp 2*1.0
	米
	500
	KVVP2*1.0屏蔽电缆
	新华西分公司政府后院热力站

	14
	屏蔽电缆
	kvvp4*1.0
	米
	100
	
	新华西分公司政府后院热力站

	15
	穿线管
	jdg20
	米
	70
	
	新华西分公司政府后院热力站

	16
	热镀锌扁铁
	4*40
	米
	80
	
	新华西分公司政府后院热力站

	17
	膨胀螺丝
	8*100
	个
	100
	
	新华西分公司政府后院热力站

	18
	开口铜线鼻
	100a
	个
	30
	
	新华西分公司政府后院热力站

	19
	PVC电工胶带
	
	卷
	60
	红，黄，蓝，绿，黑，白色PVC胶带各10卷
	新华西分公司政府后院热力站


